## Feuil1
Henri Prévot janvier 2013
Coût de production de l'électricité nucléaire
Ce tableur calcule le coût de l'électricité produite par des réacteurs existants dont on prolonge la durée d'exploitation avec de gros travaux de mise à niveau
le coût se calcule à partir de la différence de dépenses entre deux situations : ou bien on arrête l'exploitation à 40 ans, ou bien on la prolonge de 10 ou 20 ans
Il n'y a donc pas lieu de compter le coût du démantèlement - si on le comptait, du fait de l'actualisation, il faudrait considérer qu'il est moins coûteux si la durée de vie est prolongée
Ne pas changer les valeurs en rouge ; on peut modifier les valeurs en bleu
Unité
Taux d'actualisation : coût du financement |  | 5% | Effet sur les coûts d'un report du démantèlement
|  |  | coût du démantèlement €/kW | 800
En euros |  |  | taux d'actualisation | 2%
Investiss. initial y/c intérêts intercalaires | €/kW installé | 1500 | valeur actualisée | 538.3771
Prolongement de la durée d'exploitation permise par l'investissement | années | 20 | diminution de la valeur actual | 261.6229
Effet du report du démantèlement - cf. calcul dans le pavé jaune | €/kW installé | -261.6229
Montant de l'annuité d'investissement | €/kW/an | 99.3706
Coût de fonctionnement fixes | €/kW/an | 110
Coût de fonctionn. fixes €/kW/an
Total des coûts fixes en €/kW/an | €/kW/an | 209.3706 | extraits du rapport de la Cour des comptes 2011
|  |  | personnel | 42.5
Les coûts variables en €/MWh |  |  | consommation externe | 33.3
Coût du combustible par MWh électrique | €/MWh | 5.2 | fonctions centrales | 13.8
Provision pour traitement du combustible usé | €/MWh | 3.8 | impôts et taxes | 18.7
Total des coûts variables en €/MWh | €/MWh | 9 | Total | 108.3
Nombre d'heures dans l'année | heures | 8760 | Coûts de fonction.t variables €/MWh
Taux d'utilisation du réacteur |  | 90% | extraits du rapport de la Cour des comptes
Nombre d'heures de fonctionnement | heures | 7884 | coût du combustible | 5.2
Coûts fixes par MWh | €/MWh | 26.5564 | provision pour traitement | 2.5
Coût total du MWh | €/MWh | 35.5564
Note on C19: Prévot: selon le rapport de la CdC de 2014, c'est 120 €/kW