## Feuil1
Pour avoir une idée de ce qu'il faudrait dépenser dans le secteur du bâtiment pour diviser les émissions de CO2 par trois
selon que la capacité nucléaire augmente, est stabilisée ou diminue.
Cette version du tableur distingue les dépenses sur le bâti et les chaudières d'une part
Les bâtiments relèvent du secteur résidentiel (les logements) et du secteur tertiaire | et l'installation d'une pompe à chaleur d'autre part - dont la logique économique est différente
Les dépenses de consommation et d'économie d'énergie (ligne 70) dépendent du prix de l'énergie payé | Les valeurs choisies par l'utilisateur du tableau sont celles qui y figurent en bleu
par les consommateurs (ligne 67) et, surtout, du montant de l'investissement par kWh/an évité (ligne 49)
On peut tester différentes valeurs de consommation totale de chaleur du résidentiel et tertiaire -
ligne 29. Elles sont ici cohérentes avec les capacités nucléaires de la ligne 15
Les valeurs 2010 viennent du CEREN. Le CEREN donne une consommation totale (y compris l'électricité spécifique) de 64,2 Mtep en 2009
alors que le service statistique du ministère indique 69 Mtep. Selon le CEREN, la consommation d'électricité spécifique est de 14,4 Mtep.
Consommation d'énergie thermique dans le secteur résidentiel et tertiaire | 2010 |  | dans trente ans, selon la capacité nucléaire
|  |  | 94 GW | 65 GW | 40 GW
Résidentiel
Chauffage en Mtep | 31 |  | 27.5816 | 24.1631 | 19.1098
ECS : eau chaude sanitaire | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 | 4.3
Cuisson | 2.6 |  | 2.6 | 2.6 | 2.6
Total des usages thermiques | 37.9 |  | 34.4816 | 31.0631 | 26.0098
Pourcentage de chaleur résidentiel dans l'ensemble résidentiel et tertiaire | 74.31% |  | 74.31% | 74.31% | 74.31%
Tertiaire
Chauffage en Mtep | 9.7
ECS et cuisson | 3.4
Total des usages thermiques du secteur tertiaire | 13.1 |  | 11.9184 | 10.7369 | 8.9902
Ensemble résidentiel et tertiaire : total des usages thermiques en Mtep | 51 |  | 46.4 | 41.8 | 35
Ensemble résidentiel et tertiaire : total des usages thermiques en TWh | 591.6 |  | 538.24 | 484.88 | 406
Secteur résidentiel |  |  |  | Tendanciel : | tx croissance | 0.7%
nombre de résidences principales en millions | 28 |  |  | consom chaleur tendancielle |  | 541.9776
surface moyenne | 91 |  |  | consom chauffage tendancielle |  | 461.9376
surface totale Mm2 | 2548
conso pour chauffage en TWh | 359.6
Consommation pour chauffage en kWh/m2 | 141.1303
Consommation pour chaleur en kWh/m2/an | 172.5432 |  |  |  | dans trente ans
|  |  | 94 GW | 65 GW | 40 GW | tendanciel
Pourcentage de destruction de logements sur l'ensemble de la période |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Surface logements existant en 2012 |  |  | 2293.2 | 2293.2 | 2293.2 | 2293.2
nombre de nouveaux logements - en millions |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
surface unitaire des nouveaux logements |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
surfaces des nouveaux logements Mm2 |  |  | 750 | 750 | 750 | 750
pourcentage d'augmentation des surfaces v/s 2010 - pour un test de vraisemblance |  |  | 19.43% | 19.43% | 19.43% | 19.43%
Consomm Chauffage/m2 des nouveaux logements y.c la chaleur solaire des PAC : chaleur utile |  |  | 50 | 50 | 50 | 90
Consommation de chauffage des nouveaux logements : chaleur utile TWh/an |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 67.5
Consommation de chauffage de l'ensemble des logements : chaleur utile TWh/an |  |  | 319.9462 | 280.2924 | 221.6737 | 421.5709
Consommation de chauffage des logements existant aujourd'hui : chaleur utile TWh/an |  |  | 282.4462 | 242.7924 | 184.1737 | 354.0709
Consommation de chauffage logements existant aujourd'hui par m2 : chaleur utile kWh/m2/an |  |  | 123.1668 | 105.8749 | 80.313
Consommation de chauffage par logement de 100 m2 : chaleur utile MWh/an |  |  | 12.3167 | 10.5875 | 8.0313
Investissement sur le bâti pour diminuer la consommation HT en euro par kWh/an |  |  |  | 2 | 3.5
par logement |  |  |  | 3458.3816 | 8946.6829
Taux d'intérêt |  | 5% |  | 5% | 5%
durée d'amortissement |  | 30 |  | 30 | 30
montant de l'annuité pour une dépense initiale égale à 1 euro |  | 0.065051
en annuité par logement |  |  |  | 224.9727 | 581.9946
Consommation de chaleur logement existant y/c chaleur solaire en cas de PAC : chaleur utile kWh/m2/an |  |  | 153.1668 | 135.8749 | 110.313
Investissement en équipement pour réduire la consommation d'énergie : PAC € |  |  | 9000 | 8500 | 8000
durée d'amortissement |  | 16
en annuité par logement |  |  | 830.4292 | 784.2942 | 738.1593
Pourcentage des logements équipés de PAC |  |  | 30% | 30% | 30%
Coefficient de performance, COP, des PAC |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Consommation de chaleur facturée dans le logement existant - chaleur finale kWh/m2/an |  |  | 125.5968 | 111.4174 | 90.4566
Consommation finale totale de chaleur par le résidentiel - sans la chaleur solaire - en TWh/an |  |  | 288.0186 | 255.5025 | 207.4352
tendanciel
Consommation résidentiel et tertiaire y/c chaleur solaire pour le chauffage seulement |  | 567.2853 | 430.5345 | 377.1745 | 298.2945
Economies en % de la consommation tendancielle - y/c chaleur solaire |  |  | 24.11% | 33.51% | 47.42%
Consommation finale du secteur résidentiel et tertiaire - sans la chaleur solaire |  |  | 387.5712 | 343.816 | 279.1344
Valeur de l'énergie en euros par MWh HT, la même par MWh pour l'électricité, le gaz et le fioul |  | 125 | 125 | 125 | 125
Dépenses d'énergie M€/an |  |  | 48446.4005 | 42977.0005 | 34891.8005
Annuité constante - bâti (en plus de ce qui est dépensé dans hypoth de référence) et équipement dans l'existant |  |  | 7687.7057 | 14202.9001 | 31735.2056
Total des dépenses : énergie, bâti (en plus de ce qui est dépensé dans hypoth de référence), équipement |  |  | 56134.1063 | 57179.9006 | 66627.0061
Consommation thermique du résidentiel et tertiaire, y compris chaleur solaire des PAC en Mtep/an - rappel |  |  | 46.4 | 41.8 | 35
Capacité nucléaire correspondante en GW - rappel |  |  | 94 | 65 | 40
|  |  |  | 65GW v/s 94 | 40GWv/s65 | 40 v/s 94
Dépenses annuelles supplémentaires par rapport à la siuation de référence |  |  |  | 1045.7944 | 9447.1054 | 10492.8998
coût de la tep évitée |  |  |  | 19.2667 | 123.1631 | 81.5984
coût du CO2 évité
si c'est du fioul | 0.9 | tCO2/tep |  | 4.7291 | 30.231 | 20.0287 | €/tCO2
si c'est du gaz | 0.7 | tCO2/tep |  | 3.6782 | 23.513 | 15.5779 | €/tCO2
Note on D26: Prévot: valeur figurant dans les tableaux ressoure-emplois d'énergie
Note on D56: Prévot: Negatep 2014 dit 12000 € et 150 €/an/PAC 1 tep/an pompée par PAC