Henri Prévot									Août 2025

En Corse, produire de l’électricité à partir d’un petit réacteur nucléaire ?

A relire

Cette étude compare quatre jeux d’hypothèses représentant des situations plausibles vers 2035-2040.

La consommation finale est 2600 MWh/an soit, avant les pertes en ligne (13%), 2940 MWh/an (hypothèse RTE).

Pour cette étude, faute d’informations plus précises, le  profil horaire de la consommation est le même que ce qu’il fut en métropole en l’année 2012. Cette année a été choisie comme référence car le rapport entre la consommation de pointe et la consommation annuelle est le même que ce qu’il fut en 2023 en Corse. Il sera facile d’introduire dans le simulateur le profil réel de consommation en Corse.

La production hydraulique est 550 GWh, la puissance maximale est 200 MW  (hypothèses RTE).

Le total des flexibilités de la consommation et de la production hydraulique et des capacités de stockage (batteries et Steps) a le même effet qu’une batterie de 700 MWh.

Pour la stabilité du réseau, il faut l’inertie apportée par une capacité de machines tournantes de production de 150 MW. Cette limite minimum peut être abaissée de 50 MW par des dispositifs spécifiques. RTE mentionne le besoin de dispositifs spécifiques sans le quantifier. La valeur retenue ici est donnée à titre illustratif et devrait être validée.

Toutes les données sur les caractéristiques des équipements et leurs coûts figurent sur un documents pdf accessible à la demande. Le simulateur, lui, est publié sur internet.

Les quatre hypothèses

Sans nucléaire ; la capacité éolienne est 80 GW ; la capacité photovoltaïque est 500 GW (hypothèses RTE). Leur possibilité de production est 867 MWh/an. Il existe ou non un dispositif apportant un complément d’inertie.

Avec 200 GW de nucléaire et la même – ou la moitié de – la capacité éolienne et photovoltaïque. Le montant de l’investissement est 10000 €/kW

Certaines hypothèses sont faites à titre illustratif seulement. Cette incertitude n’a sans doute guère d’effet sur la comparaison entre les quatre jeux d’hypothèses.

Cette étude a été réalisée à l’aide du simulateur du système électrique SimelSP3.

Celui-ci équilibre heure par heure la fourniture d’électricité et la consommation. Il représente deux des services rendus par la flexibilité de la consommation et celle de la production hydraulique et    par les stockages (batteries et steps) : mieux utiliser le potentiel de production intermittent et diminuer le besoin de capacité pilotable. Il tient compte du besoin d’inertie du système nécessaire à la stabilité du réseau.

Quelques résultats

Une étude plus fine devrait se référer à de nombreuses hypothèses de profils de consommation et d’activité éolienne et solaire tenant compte de l’évolution du climat et de la consommation

Cela dit, les comparaisons entre les quatre colonnes de ce tableur peuvent être éclairantes

|  | Sans nucléaire |  | 200 GW nucléaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apport d’inertie | 0 | 50 GW | 0 | 0 |
| Eolien / photovoltaïque | 80 / 500 MW | 80 / 500 MW | 80 / 500 MW | 40 / 250 MW |
| Fossile et import GWh | 1630 MWh | 1573 MWh | 369 | 586 |
| Eolien et PV mis sur le réseau | 646 MWh | 733 MWh | 770 MWh | 432 MWh |
| Capacité pilotable sans importation* | 421 MW | 421 MW | 245 MW | 257 MW |
| Dépenses totales, y/c réseau | 362 M€ | 354 M€ | 283 M€ | 286 M€ |
| * et sans marge de précaution |  |  |  |  |

Commentaires

Une capacité de 200 GW de nucléaire divise par 3 ou 4 les émissions de CO2 ; diminue les dépenses de 20 %, améliore considérablement la sécurité d’approvisionnement de deux façons : elle diminue le besoin d’importation et elle diminue  de 40 % la capacité pilotable à partir d’énergie fossile qui serait nécessaire en cas de défaillance de l’importation.